Checklist - Maintenance Préventive du matériel maintenu

| Client / Marché : | ANCFCC/ N°021/2024/ANCFCC/DLAG |
| --- | --- |
| Date de l’intervention : | ..…. /….. /………. |

| Nom du Technicien SUBSTANCIUM | Nom du Responsable |
| --- | --- |
| Signature | Signature |

| Organisme | ANCFCC | Puissance de l’onduleur | …….. KVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone | Centre | Nombre des batteries |  |
| Ville | KHEMISSET | Marque/modèle | Riello 15 KVA |
| Établissement | CADASTRE | Site |  |
|  |  | N° Série | LN28UT945140005 |
|  |  | C à B |  |

|  | oui | Observations |
| --- | --- | --- |
| Vérification de la fonctionnalité de l’onduleur |  |  |
| - Vérification du matériel, |  |  |
| - Contrôle des différents paramètres électriques en entrée/sortie, |  |  |
| - Contrôle du bruit des différents composants mécaniques, |  |  |
| - Test de simulation de fonctionnement du matériel (sur batteries, by-pass...), |  |  |
| - Vérification de la carte SNMP et la communication à distance, |  |  |
| - Contrôle de l'ensemble des batteries, |  |  |
| - Réparation de tout défaut constaté si nécessaire, |  |  |
| - Ouvrir un incident (maintenance curative), en cas de panne matériel, en vue de : - Réparation de tout défaut constaté - Remplacement de tout composant reconnu défectueux pendant la visite, |  |  |
| - Nettoyage et dépoussiérage, |  |  |
| - Rédaction d'un rapport de synthèse à l'issue de la visite, |  |  |