Checklist - Maintenance Préventive du matériel maintenu

| Client / Marché : | ANCFCC/ N°021/2024/ANCFCC/DLAG |
| --- | --- |
| Date de l’intervention : | {{ date_intervention }} |

| Nom du Technicien SUBSTANCIUM | Nom du Responsable |
| --- | --- |
| {{ nom_technicien }} | {{ nom_responsable }} |
| Signature | Signature |

| Organisme | ANCFCC | Puissance de l’onduleur | {{ puissance_kva }} |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone | {{ zone }} | Nombre des batteries | {{ nb_batteries }} |
| Ville | {{ ville }} | Marque/modèle | {{ marque_modele }} |
| Établissement | {{ etablissement }} | Site | {{ nom_site }} |
|  |  | N° Série | {{ numero_serie }} |
|  |  | C à B | {{ capacite_batteries }} |

|  | oui | Observations |
| --- | --- | --- |
| Vérification de la fonctionnalité de l’onduleur |  |  |
| - Vérification du matériel, | {{ pt1_oui }} | {{ pt1_obs }} |
| - Contrôle des différents paramètres électriques en entrée/sortie, | {{ pt2_oui }} | {{ pt2_obs }} |
| - Contrôle du bruit des différents composants mécaniques, | {{ pt3_oui }} | {{ pt3_obs }} |
| - Test de simulation de fonctionnement du matériel (sur batteries, by-pass...), | {{ pt4_oui }} | {{ pt4_obs }} |
| - Vérification de la carte SNMP et la communication à distance, | {{ pt5_oui }} | {{ pt5_obs }} |
| - Contrôle de l'ensemble des batteries, | {{ pt6_oui }} | {{ pt6_obs }} |
| - Réparation de tout défaut constaté si nécessaire, | {{ pt7_oui }} | {{ pt7_obs }} |
| - Ouvrir un incident (maintenance curative), en cas de panne matériel, en vue de : - Réparation de tout défaut constaté - Remplacement de tout composant reconnu défectueux pendant la visite, | {{ pt8_oui }} | {{ pt8_obs }} |
| - Nettoyage et dépoussiérage, | {{ pt9_oui }} | {{ pt9_obs }} |
| - Rédaction d'un rapport de synthèse à l'issue de la visite, | {{ pt10_oui }} | {{ pt10_obs }} |